附件：广东新华印刷有限公司南海分公司主车间四楼楼面整体防水工程报价表

| 主车间四楼楼面整体防水工程报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 综合合价 |
| 1 | 清除屋面杂物垃圾、拆除隔热砖、凿除隔热砖垫层水泥沙 | 人工费、机械费、运输费 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 2 | 清铲原有防水卷材并清洗楼面 | 人工费、机械费、运输费 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 3 | 拆装原有设备 | 人工费、机械费、运输费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 修复原有不平整保护层 | 人工费、机械费、运输费 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 5 | 裂缝开槽防水处理 | 人工费、机械费、运输费 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 6 | 楼面整体防水处理（含女儿墙） | 采用防水涂料及增强防水聚酯布进行三涂一布；人工费、材料费 | ㎡ | 2600 |  |  |
| 7 | 天面铺φ6@200双向钢筋；浇捣80厚加米石混凝土保护层，表面压光 | 钢筋、规格：φ6@200双向钢筋；人工费、材料费、运输费 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 8 | 垃圾清运（运出厂区） | 机械费、人工费、材料费、运输费 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 9 | 外墙加装排水管（楼面另外加装四条φ160PVC排水管） | 开孔费、修补费、高空作业费、防护措施费、人工费、运输费 | m | 140 |  |  |
| 11 |  |  |  | 税前总价： |  |  |
| 12 |  |  |  | （注明税率） 增值税： |  |  |
| 13 |  |  |  | 工程总价： |  |  |